## Sheet1
附件一：材料科学与工程学院实验室设备搬迁项目
序号 | 原实验室 | 设备名称 | 数量 | 拟安置位置 | 备注
1 | 测试中心103 | 差热分析仪(含真空) | 4台 | 综合实验大楼
2 | 测试中心103 | 电池组装、测试系统 | 1台 | 综合实验大楼
3 | 测试中心103 | 放大机 | 1台 | 综合实验大楼
4 | 测试中心103 | 激光打印机 | 1台 | 综合实验大楼
5 | 测试中心103 | 燃料电池教学实验平台 | 1台 | 综合实验大楼
6 | 测试中心103 | 相衬显微镜 | 1台 | 综合实验大楼
7 | 测试中心103 | 液氮缸 | 1台 | 综合实验大楼
8 | 测试中心104 | 风光并网发电实训系统 | 1台 | 综合实验大楼
9 | 测试中心104 | 太阳能发电实验平台 | 1台 | 综合实验大楼
10 | 测试中心107 | 化学气相沉积系统 | 4台 | 综合实验大楼
11 | 测试中心107 | 燃料电池教具 | 6台 | 综合实验大楼
12 | 测试中心107 | 紫外可见分光光度计 | 8台 | 综合实验大楼
13 | 二教101 | 300毫米落地式砂轮机 | 1台 | 综合实验大楼
14 | 二教101 | 电子天平 | 1台 | 综合实验大楼
15 | 二教101 | 金相试样镶样机 | 1台 | 综合实验大楼
16 | 二教101 | 数显显微硬度计 | 1台 | 综合实验大楼 | 安装调试
17 | 二教101 | 真空电弧炉 | 1台 | 综合实验大楼
18 | 二教101 | 真空封装机 | 1台 | 综合实验大楼
19 | 二教102 | 变频器 | 1台 | 综合实验大楼
20 | 二教102 | 单工位真空封管机 | 1台 | 综合实验大楼
21 | 二教102 | 工业除湿机 | 1台 | 综合实验大楼
22 | 二教102 | 摩擦磨损机 | 1台 | 综合实验大楼
23 | 二教102 | 球磨机 | 1台 | 综合实验大楼
24 | 二教102 | 线切割机床 | 1台 | 综合实验大楼
25 | 二教103 | 凹坑仪 | 1台 | 综合实验大楼
26 | 二教103 | 除湿机 | 1台 | 综合实验大楼
27 | 二教103 | 磁控溅射蒸发镀膜一体机 | 1台 | 综合实验大楼
28 | 二教103 | 低角度离子减薄仪 | 1台 | 综合实验大楼
29 | 二教103 | 电脑一套 | 1台 | 综合实验大楼
30 | 二教103 | 金相显微镜 | 1台 | 综合实验大楼
31 | 二教103 | 金相显微镜 | 1台 | 综合实验大楼
32 | 二教103 | 金相显微镜 | 1台 | 综合实验大楼
33 | 二教104 | 低速金刚石切割机 | 1台 | 综合实验大楼
34 | 二教104 | 高真空立式烧结炉 | 1台 | 综合实验大楼
35 | 二教104 | 真空手套箱 | 1台 | 综合实验大楼
36 | 二教105 | 除湿机 | 1台 | 综合实验大楼
37 | 二教105 | 工控机 | 1台 | 综合实验大楼
38 | 二教105 | 红外线热像仪 | 1台 | 综合实验大楼
39 | 二教105 | 螺杆式空压机 | 1台 | 综合实验大楼
40 | 二教105 | 热障涂层高温燃气热循环实验 | 1台 | 综合实验大楼 | 安装调试
41 | 二教105 | 三脚架云台套装 | 1台 | 综合实验大楼
42 | 二教105 | 声发射仪 | 1台 | 综合实验大楼
43 | 二教105 | 数字图像观测系统 | 1台 | 综合实验大楼
44 | 二教105 | 涡轮叶片热障涂层热力化极端环境静态模拟与测试装置 | 1台 | 综合实验大楼 | 安装调试
45 | 二教106 | 反应釜 | 2台 | 综合实验大楼
46 | 二教106 | 投影仪 | 1台 | 综合实验大楼
47 | 二教106 | 原子力显微镜备件 | 1台 | 综合实验大楼
48 | 二教107 | 戴尔计算机 | 1台 | 综合实验大楼
49 | 二教107 | 电子万能试验机 | 1台 | 综合实验大楼 | 安装调试
50 | 二教107 | 高性能电池检测系统 | 2台 | 综合实验大楼
51 | 二教107 | 工业除湿机 | 6台 | 综合实验大楼
52 | 二教107 | 计算机 | 1台 | 综合实验大楼
53 | 二教107 | 兼容计算机 | 1台 | 综合实验大楼
54 | 二教107 | 近距高倍放大光学镜头 | 1台 | 综合实验大楼
55 | 二教107 | 热电偶测温系统及采集 | 1台 | 综合实验大楼
56 | 二教107 | 三维应变测量系统 | 1台 | 综合实验大楼
57 | 二教107 | 同轴光源 | 1台 | 综合实验大楼
58 | 二教107 | 微机控制电子万能试验机 | 1台 | 综合实验大楼 | 安装调试
59 | 二教107 | 远距离高温测试用镜头 | 1台 | 综合实验大楼
60 | 二教108 | 磁控溅射蒸发镀膜一体机 | 1台 | 综合实验大楼
61 | 二教108 | 电热恒温干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
62 | 二教108 | 电子天平 | 4台 | 综合实验大楼
63 | 二教108 | 金相试样磨样机 | 1台 | 综合实验大楼
64 | 二教108 | 金相显微镜 | 1台 | 综合实验大楼
65 | 二教108 | 金相制样系统 | 1台 | 综合实验大楼
66 | 二教109 | 手套箱 | 2台 | 综合实验大楼
67 | 二教110 | 高温接触角分析仪 | 1台 | 综合实验大楼
68 | 二教110 | 管式梯温电阻炉 | 1台 | 综合实验大楼
69 | 二教110 | 热压性能测试炉 | 1台 | 综合实验大楼
70 | 二教110 | 热震试验机 | 1台 | 综合实验大楼
71 | 二教110 | 升降式高温热震炉 | 1台 | 综合实验大楼
72 | 二教110 | 台式电脑 | 1台 | 综合实验大楼
73 | 二教110 | 箱式电阻炉 | 1台 | 综合实验大楼
74 | 二教111 | 11KW变频器 | 1台 | 综合实验大楼
75 | 二教111 | 除湿机 | 1台 | 综合实验大楼
76 | 二教111 | 电热鼓风干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
77 | 二教111 | 电子分析天平 | 1台 | 综合实验大楼
78 | 二教111 | 电子天平 | 1台 | 综合实验大楼
79 | 二教111 | 工业冷水机 | 1台 | 综合实验大楼
80 | 二教111 | 加热磁力搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
81 | 二教111 | 加热磁力搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
82 | 二教111 | 可调直流稳压电源 | 1台 | 综合实验大楼
83 | 二教111 | 空气压缩机 | 1台 | 综合实验大楼
84 | 二教111 | 喷砂机 | 1台 | 综合实验大楼
85 | 二教111 | 三相交流稳压电源 | 1台 | 综合实验大楼
86 | 二教111 | 手持型PH计 | 1台 | 综合实验大楼
87 | 二教111 | 数控超声波清洗器 | 1台 | 综合实验大楼
88 | 二教111 | 无油空气压缩机 | 1台 | 综合实验大楼
89 | 二教111 | 物理气相沉积设备 | 1台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
90 | 二教111 | 循环水式多用真空泵 | 1台 | 综合实验大楼
91 | 二教112 | 高温炉 | 1台 | 综合实验大楼
92 | 二教112 | 工业空冷机 | 1台 | 综合实验大楼
93 | 二教112 | 简单压力容器储气罐 | 1台 | 综合实验大楼
94 | 二教112 | 空泠行星球磨机 | 1台 | 综合实验大楼
95 | 二教112 | 快速升温管式炉 | 1台 | 综合实验大楼
96 | 二教113 | 除湿机 | 2台 | 综合实验大楼
97 | 二教113 | 磁力搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
98 | 二教113 | 电热干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
99 | 二教113 | 高温压痕仪 | 1台 | 综合实验大楼
100 | 二教113 | 管式炉 | 1台 | 综合实验大楼
101 | 二教113 | 兼容电脑 | 2台 | 综合实验大楼
102 | 二教113 | 金相显微镜 | 1台 | 综合实验大楼 | 安装调试
103 | 二教113 | 数显显微硬度计 | 1台 | 综合实验大楼 | 安装调试
104 | 二教113 | 微电脑湿度控制器（3台） | 3台 | 综合实验大楼 | 安装调试
105 | 二教113 | 维氏硬度计 | 1台 | 综合实验大楼 | 安装调试
106 | 二教113 | 显微硬度测量分析系统 | 1台 | 综合实验大楼
107 | 二教113 | 箱式电阻炉（3台） | 3台 | 综合实验大楼
108 | 二教113 | 悬臂梁冲击试验机 | 1台 | 综合实验大楼
109 | 二教113 | 真空干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
110 | 二教114 | UPS稳压电源 | 2个 | 综合实验大楼
111 | 二教114 | 除湿机+电子防潮箱 | 1台 | 综合实验大楼
112 | 二教114 | 多功能职员椅 | 1套 | 综合实验大楼
113 | 二教114 | 高精度电阻箱 | 1台 | 综合实验大楼
114 | 二教114 | 功率放大器 | 1台 | 综合实验大楼
115 | 二教114 | 恒温干燥箱 | 4台 | 综合实验大楼
116 | 二教114 | 双接触悬臂夹持器 | 1台 | 综合实验大楼
117 | 二教114 | 锁相放大器 | 2台 | 综合实验大楼
118 | 二教114 | 原子力显微镜 | 1台 | 综合实验大楼 | 需安装调试，厂家提供质量保证
119 | 二教115 | 单管快速加热冷却炉 | 1台 | 综合实验大楼
120 | 二教115 | 电热鼓风干燥器 | 1台 | 综合实验大楼
121 | 二教115 | 电子天平 | 1台 | 综合实验大楼
122 | 二教115 | 高压电源附带极化设备 | 1套 | 综合实验大楼
123 | 二教115 | 管式炉 | 1台 | 综合实验大楼
124 | 二教115 | 柜子 | 1台 | 综合实验大楼
125 | 二教115 | 快速行星球磨机 | 1台 | 综合实验大楼
126 | 二教115 | 耐压测试仪 | 1台 | 综合实验大楼
127 | 二教115 | 水热反应釜 | 1台 | 综合实验大楼
128 | 二教115 | 台式粉末压片机 | 1台 | 综合实验大楼
129 | 二教115 | 陶瓷模具 | 1台 | 综合实验大楼
130 | 二教115 | 陶瓷制备及极化系统 | 2套 | 综合实验大楼
131 | 二教115 | 万分之一分析天平 | 3台 | 综合实验大楼
132 | 二教115 | 温控器 | 1台 | 综合实验大楼
133 | 二教115 | 箱式电阻炉（马弗炉） | 1台 | 综合实验大楼
134 | 二教115 | 压片机 | 3台 | 综合实验大楼
135 | 二教116 | 除湿机 | 1台 | 综合实验大楼
136 | 二教116 | 单人单面垂直净化工作台 | 1套 | 综合实验大楼
137 | 二教116 | 等离子清洗机 | 1台 | 综合实验大楼
138 | 二教116 | 电热恒温干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
139 | 二教116 | 电子防潮箱 | 2台 | 综合实验大楼
140 | 二教116 | 电子天平 | 1台 | 综合实验大楼
141 | 二教116 | 集热式磁力加热搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
142 | 二教116 | 美菱冰箱 | 1台 | 综合实验大楼
143 | 二教116 | 真空泵 | 1台 | 综合实验大楼
144 | 二教116 | 真空干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
145 | 二教116 | 真空干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
146 | 二教116 | 紫外臭氧清洗机 | 1台 | 综合实验大楼
147 | 二教117 | smartFluo-QY稳态荧光光谱仪 | 1台 | 综合实验大楼
148 | 二教117 | 电子天平 | 1台 | 综合实验大楼
149 | 二教117 | 定制滤光片 | 1台 | 综合实验大楼
150 | 二教117 | 多波段红外测试谱仪 | 1台 | 综合实验大楼
151 | 二教117 | 光学平台 | 3台 | 综合实验大楼
152 | 二教117 | 红外荧光光谱测试系统 | 1系统 | 综合实验大楼
153 | 二教117 | 激光器 | 1台 | 综合实验大楼
154 | 二教117 | 激光器 | 1台 | 综合实验大楼
155 | 二教117 | 激光器支架 | 2台 | 综合实验大楼
156 | 二教117 | 微型黑体辐射源 | 1台 | 综合实验大楼
157 | 二教117 | 小型可编程滚轴式混料机 | 1台 | 综合实验大楼
158 | 二教117 | 药品柜 | 1台 | 综合实验大楼
159 | 二教117 | 荧光光谱仪 | 1台 | 综合实验大楼
160 | 二教117 | 长波通二向色镜 | 1台 | 综合实验大楼
161 | 二教117 | 智能除湿机 | 1台 | 综合实验大楼
162 | 二教118 | UV照射机 | 1台 | 综合实验大楼
163 | 二教118 | 标准振动筛 | 1台 | 综合实验大楼
164 | 二教118 | 冰箱 | 1台 | 综合实验大楼
165 | 二教118 | 等静压机 | 1台 | 综合实验大楼
166 | 二教118 | 电阻炉 | 2台 | 综合实验大楼
167 | 二教118 | 非标中真空控制系统 | 1台 | 综合实验大楼
168 | 二教118 | 干燥箱 | 2台 | 综合实验大楼
169 | 二教118 | 高压直流电源 | 2台 | 综合实验大楼
170 | 二教118 | 高真空高温管式炉 | 1台 | 综合实验大楼
171 | 二教118 | 管式炉 | 1台 | 综合实验大楼
172 | 二教118 | 精密高压电源 | 1台 | 综合实验大楼
173 | 二教118 | 力电磁热耦合加载与自动测量系统 | 1台 | 综合实验大楼 | 安装调试
174 | 二教118 | 箱式电阻炉 | 1台 | 综合实验大楼
175 | 二教118 | 箱式电阻炉 | 1台 | 综合实验大楼
176 | 二教118 | 箱式电阻炉（马弗炉） | 3台 | 综合实验大楼
177 | 二教118 | 真空干燥箱 | 3台 | 综合实验大楼
178 | 二教118 | 真空干燥箱+真空泵 | 3台 | 综合实验大楼
179 | 二教118 | 真空气氛管式电炉 | 1台 | 综合实验大楼
180 | 二教119 | 50T平板硫化机 | 1台 | 综合实验大楼
181 | 二教119 | 超声清洗仪 | 1台 | 综合实验大楼
182 | 二教119 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
183 | 二教119 | 多功能电动搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
184 | 二教119 | 高温箱式电阻炉 | 4台 | 综合实验大楼
185 | 二教119 | 行星式球磨机 | 1台 | 综合实验大楼
186 | 二教119 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
187 | 二教119 | 控温电热鼓风干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
188 | 二教119 | 快速升温炉 | 1台 | 综合实验大楼
189 | 二教119 | 快速退火炉 | 1台 | 综合实验大楼
190 | 二教119 | 台式磨片机 | 1台 | 综合实验大楼
191 | 二教119 | 一体化陶瓷纤维马弗炉 | 3台 | 综合实验大楼
192 | 二教120 | 不锈钢试验台 | 1台 | 综合实验大楼
193 | 二教120 | 超声波清洗器 | 5台 | 综合实验大楼
194 | 二教120 | 磁力搅拌器 | 4台 | 综合实验大楼
195 | 二教120 | 电热恒温干燥箱 | 3台 | 综合实验大楼
196 | 二教120 | 分体控温马弗炉 | 2台 | 综合实验大楼
197 | 二教120 | 高压直流电源 | 1台 | 综合实验大楼
198 | 二教120 | 管式电炉 | 1台 | 综合实验大楼
199 | 二教120 | 恒温干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
200 | 二教120 | 静电纺丝箱和收集系统 | 1台 | 综合实验大楼
201 | 二教120 | 流延涂覆机 | 1台 | 综合实验大楼
202 | 二教120 | 纽扣电池液压封口机 | 1台 | 综合实验大楼
203 | 二教120 | 试验型辊压机 | 1台 | 综合实验大楼
204 | 二教120 | 数显恒温搅拌水浴锅 | 1台 | 综合实验大楼
205 | 二教120 | 水浴搅拌器 | 2台 | 综合实验大楼
206 | 二教120 | 天平 | 1台 | 综合实验大楼
207 | 二教120 | 通风系统 | 1台 | 综合实验大楼
208 | 二教120 | 箱式电炉 | 1台 | 综合实验大楼
209 | 二教120 | 药品柜 | 4台 | 综合实验大楼
210 | 二教121 | 扣式电池切片机 | 1台 | 综合实验大楼
211 | 二教129 | 超声清洗仪 | 1台 | 综合实验大楼
212 | 二教129 | 电子防潮箱 | 1台 | 综合实验大楼
213 | 二教129 | 高低温交变湿热试验箱 | 1台 | 综合实验大楼
214 | 二教129 | 高速分散机 | 1台 | 综合实验大楼
215 | 二教129 | 管式漆膜冲击器 | 1台 | 综合实验大楼
216 | 二教129 | 激光粉尘仪 | 1台 | 综合实验大楼
217 | 二教129 | 精密涂层测厚仪 | 1台 | 综合实验大楼
218 | 二教129 | 矿用粉尘采样器 | 3台 | 综合实验大楼
219 | 二教129 | 离心机 | 1台 | 综合实验大楼
220 | 二教129 | 美的冰箱 | 1台 | 综合实验大楼
221 | 二教129 | 漆膜磨耗仪 | 1台 | 综合实验大楼
222 | 二教129 | 全自动附着力测试仪 | 1台 | 综合实验大楼
223 | 二教129 | 实验室卧式砂磨机 | 1台 | 综合实验大楼
224 | 二教129 | 试样抛光机 | 1台 | 综合实验大楼
225 | 二教129 | 数显恒温水浴锅 | 1台 | 综合实验大楼
226 | 二教129 | 数显拉开附着力测试仪 | 1台 | 综合实验大楼
227 | 二教129 | 水帘柜 | 1台 | 综合实验大楼
228 | 二教129 | 水浴锅 | 1台 | 综合实验大楼
229 | 二教129 | 台式高速冷冻离心机 | 1台 | 综合实验大楼
230 | 二教129 | 小型固定式螺杆空压机 | 1台 | 综合实验大楼
231 | 二教129 | 盐雾腐蚀试验箱 | 1台 | 综合实验大楼
232 | 二教129 | 样品架 | 1台 | 综合实验大楼
233 | 二教129 | 真空干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
234 | 二教129 | 真空气氛台式电炉 | 1台 | 综合实验大楼
235 | 二教129 | 智能数字式粘度计 | 1台 | 综合实验大楼
236 | 二教129 | 自动划痕仪 | 1台 | 综合实验大楼
237 | 二教201 | UPS电源 | 1套 | 综合实验大楼
238 | 二教201 | 服务器 | 1台 | 综合实验大楼
239 | 二教201 | 服务器 | 1台 | 综合实验大楼
240 | 二教201 | 服务器 | 1台 | 综合实验大楼
241 | 二教201 | 服务器机柜 | 1台 | 综合实验大楼
242 | 二教201 | 机柜系统 | 1台 | 综合实验大楼
243 | 二教201 | 计算服务器 | 1台 | 综合实验大楼
244 | 二教201 | 计算服务器 | 1台 | 综合实验大楼
245 | 二教201 | 控制台 | 1台 | 综合实验大楼
246 | 二教201 | 千兆交换机 | 1台 | 综合实验大楼
247 | 二教208 | UPS稳压电源 | 1台 | 综合实验大楼
248 | 二教208 | 材料微纳米综合测试仪 | 1台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
249 | 二教208 | 超声无损检测实验系统 | 6台 | 综合实验大楼
250 | 二教208 | 磁滞回线磁化曲线测定 | 4台 | 综合实验大楼
251 | 二教208 | 电化学测试系统 | 1台 | 综合实验大楼
252 | 二教208 | 数字电桥LCR测试仪 | 4台 | 综合实验大楼
253 | 二教208 | 铁电性能综合测试系统 | 1台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
254 | 二教208 | 压电测试仪2 | 2台 | 综合实验大楼
255 | 二教208 | 真空加热电炉 | 1台 | 综合实验大楼
256 | 二教208（219） | 台式电脑 | 1台 | 综合实验大楼
257 | 二教210 | 电池充放电测试仪 | 10台 | 综合实验大楼
258 | 二教210 | 电化学工作站 | 2台 | 综合实验大楼
259 | 二教210 | 电热恒温干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
260 | 二教210 | 电子天平 | 1台 | 综合实验大楼
261 | 二教210 | 多点磁力加热搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
262 | 二教210 | 高低温试验箱 | 1台 | 综合实验大楼
263 | 二教210 | 隔膜分切机 | 1台 | 综合实验大楼
264 | 二教210 | 可见光分光光度计 | 1台 | 综合实验大楼
265 | 二教210 | 锂电池充放电测试仪 | 10台 | 综合实验大楼
266 | 二教210 | 六联磁力搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
267 | 二教210 | 台式封边机 | 1台 | 综合实验大楼
268 | 二教210 | 万分之一分析天平 | 1台 | 综合实验大楼
269 | 二教210 | 液压扣式电池封口机 | 1台 | 综合实验大楼
270 | 二教212 | 不锈钢立式加热器 | 1台 | 综合实验大楼
271 | 二教212 | 步进电机及配套驱动器 | 1台 | 综合实验大楼
272 | 二教212 | 多功能薄膜力学检测系统 | 1台 | 综合实验大楼
273 | 二教212 | 工业相机 | 1台 | 综合实验大楼
274 | 二教212 | 精密位移平台 | 1台 | 综合实验大楼
275 | 二教212 | 卤素冷光源 | 1台 | 综合实验大楼
276 | 二教212 | 散斑投影远心镜头 | 1台 | 综合实验大楼
277 | 二教212 | 图像采集远心镜头 | 1台 | 综合实验大楼
278 | 二教212 | 智能静态应变仪 | 1台 | 综合实验大楼
279 | 二教216 | 超级净化手套箱 | 1台 | 综合实验大楼
280 | 二教216 | 除湿机 | 1台 | 综合实验大楼
281 | 二教216 | 单推注射泵 | 1台 | 综合实验大楼
282 | 二教216 | 电加热模具 | 1台 | 综合实验大楼
283 | 二教216 | 电子天平 | 1台 | 综合实验大楼
284 | 二教216 | 高压电源 | 1台 | 综合实验大楼
285 | 二教216 | 高压直流电源 | 1台 | 综合实验大楼
286 | 二教216 | 高压直流电源 | 1台 | 综合实验大楼
287 | 二教216 | 金相显微镜 | 1台 | 综合实验大楼 | 安装调试
288 | 二教216 | 流延涂覆机 | 1台 | 综合实验大楼
289 | 二教216 | 蠕动泵 | 1台 | 综合实验大楼
290 | 二教216 | 推进器 | 3台 | 综合实验大楼
291 | 二教216 | 小型台式匀胶机 | 1台 | 综合实验大楼
292 | 二教216 | 液压封装机 | 1台 | 综合实验大楼
293 | 二教217 | 单相台式砂轮机(双头) | 1台 | 综合实验大楼
294 | 二教217 | 工业除湿机 | 1台 | 综合实验大楼
295 | 二教217 | 光刻机 | 1台 | 综合实验大楼
296 | 二教217 | 激光尘埃粒子计数器 | 1台 | 综合实验大楼
297 | 二教217 | 金相正置显微镜 | 1台 | 综合实验大楼
298 | 二教217 | 静音无油空压机 | 1台 | 综合实验大楼
299 | 二教217 | 烤胶机 | 1台 | 综合实验大楼
300 | 二教217 | 离子刻蚀机 | 1台 | 综合实验大楼
301 | 二教217 | 美的冷藏箱 | 1台 | 综合实验大楼
302 | 二教217 | 实验室纯水系统 | 1台 | 综合实验大楼
303 | 二教217 | 水浴恒温磁力搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
304 | 二教217 | 无尘室专用吸尘器 | 1台 | 综合实验大楼
305 | 二教217 | 循环冷却水机 | 1台 | 综合实验大楼
306 | 二教217 | 远红外干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
307 | 二教217 | 匀胶机 | 4台 | 综合实验大楼
308 | 二教217 | 真空干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
309 | 二教219 | 比表面积及孔径分析仪 | 1台 | 综合实验大楼
310 | 二教219 | 倒置式金相显微镜 | 1台 | 综合实验大楼
311 | 二教219 | 电池测试系统 | 5台 | 综合实验大楼
312 | 二教219 | 电池充放电测试仪 | 12台 | 综合实验大楼
313 | 二教219 | 电池检测设备 | 10台 | 综合实验大楼
314 | 二教219 | 电化学分析仪/工作站 | 1台 | 综合实验大楼
315 | 二教219 | 电子防潮箱 | 1台 | 综合实验大楼
316 | 二教219 | 多功能前处理器 | 1台 | 综合实验大楼
317 | 二教219 | 高精度电池性能测试系 | 2台 | 综合实验大楼
318 | 二教219 | 精密陶瓷密度计 | 1台 | 综合实验大楼
319 | 二教219 | 扣式电池切片机 | 1台 | 综合实验大楼
320 | 二教219 | 纽扣电池液压封口机 | 1台 | 综合实验大楼
321 | 二教219 | 试验型辊压机 | 1台 | 综合实验大楼
322 | 二教219 | 台式电脑 | 5台 | 综合实验大楼
323 | 二教219 | 匀胶机 | 1台 | 综合实验大楼
324 | 二教220 | LCR阻抗分析仪 | 1台 | 综合实验大楼
325 | 二教220 | 电池检测设备 | 3台 | 综合实验大楼
326 | 二教220 | 激光粒度分析仪 | 2台 | 综合实验大楼
327 | 二教220 | 四探针测试仪 | 4台 | 综合实验大楼
328 | 二教220 | 微型箱式炉 | 1台 | 综合实验大楼
329 | 二教220 | 小型离子溅射台 | 1台 | 综合实验大楼
330 | 二教220 | 小型离子溅射仪 | 1台 | 综合实验大楼
331 | 二教220 | 真空干燥箱 | 2台 | 综合实验大楼
332 | 二教220 | 真空干燥箱带机械泵 | 2台 | 综合实验大楼
333 | 二教220 | 智能LCR测量仪 | 1台 | 综合实验大楼
334 | 二教221 | 半导体测试仪+探针台  | 1台 | 综合实验大楼
335 | 二教221 | 薄膜厚度光学自动成像系统 | 1台 | 综合实验大楼
336 | 二教221 | 除湿机 | 1台 | 综合实验大楼
337 | 二教221 | 高压电源与放大器 | 1台 | 综合实验大楼
339 | 二教221 | 光源功率计套装 | 1台 | 综合实验大楼
340 | 二教221 | 强光功率计（配件） | 1台 | 综合实验大楼
341 | 二教221 | 台式电脑 | 1台 | 综合实验大楼
342 | 二教221 | 太阳光模拟器 | 1台 | 综合实验大楼
343 | 二教221 | 铁电分析仪 | 1台 | 综合实验大楼
344 | 二教221 | 样品柜 | 1台 | 综合实验大楼
345 | 二教223 | PH计 | 2台 | 综合实验大楼
346 | 二教223 | 标准型洁净工作台 | 2台 | 综合实验大楼
347 | 二教223 | 不锈钢真空手套箱 | 1台 | 综合实验大楼
348 | 二教223 | 超声清洗器 | 3台 | 综合实验大楼
349 | 二教223 | 磁力搅拌器2台 | 2台 | 综合实验大楼
350 | 二教223 | 电子天平 | 1台 | 综合实验大楼
351 | 二教223 | 飞秒激光泵浦探测系统 | 1台 | 综合实验大楼
352 | 二教223 | 高倍体视显微镜 | 1台 | 综合实验大楼
353 | 二教223 | 高精度加热台 | 1台 | 综合实验大楼
354 | 二教223 | 高速台式离心机 | 2台 | 综合实验大楼
355 | 二教223 | 高温管式炉 | 2台 | 综合实验大楼
356 | 二教223 | 滚筒式球磨机 | 1台 | 综合实验大楼
357 | 二教223 | 恒温恒湿培养箱 | 1台 | 综合实验大楼
358 | 二教223 | 化学通风实验台 | 8台 | 综合实验大楼
359 | 二教223 | 加热磁力搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
360 | 二教223 | 洁净操作台 | 2台 | 综合实验大楼
361 | 二教223 | 开启式快速升温炉 | 1台 | 综合实验大楼
362 | 二教223 | 开启式双温区管式炉 | 1台 | 综合实验大楼
363 | 二教223 | 烤胶机 | 1台 | 综合实验大楼
364 | 二教223 | 空压机 | 1台 | 综合实验大楼
365 | 二教223 | 冷却型培养箱 | 1台 | 综合实验大楼
366 | 二教223 | 数显加热搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
367 | 二教223 | 数字电桥LCR测试仪 | 1台 | 综合实验大楼
368 | 二教223 | 双控微波消解/萃取仪 | 1台 | 综合实验大楼
369 | 二教223 | 丝网印刷仪一套 | 1台 | 综合实验大楼
370 | 二教223 | 铁电存储器实验箱 | 1台 | 综合实验大楼
371 | 二教223 | 油浴加热器 | 1台 | 综合实验大楼
372 | 二教223 | 匀胶机 | 5台 | 综合实验大楼
373 | 二教223 | 真空干燥箱 | 2台 | 综合实验大楼
374 | 二教223 | 智能超声波清洗器 | 1台 | 综合实验大楼
375 | 二教223 | 电子防潮箱 | 2台 | 综合实验大楼
376 | 二教223（225） | 油浴加热器 | 1台 | 综合实验大楼
377 | 二教223（225） | 真空干燥箱 | 2台 | 综合实验大楼
378 | 二教224 | 超声波清洗仪带探头 | 3台 | 综合实验大楼
379 | 二教224 | 光纤照明 | 2台 | 综合实验大楼
380 | 二教224 | 函数信号发生器 | 4台 | 综合实验大楼
381 | 二教224 | 函数信号发生器  | 3台 | 综合实验大楼
382 | 二教224 | 接触角测试系统 | 1台 | 综合实验大楼
383 | 二教224 | 精密测量直流电源 | 1台 | 综合实验大楼
384 | 二教224 | 刻字机 | 1台 | 综合实验大楼
385 | 二教224 | 平面光栅摄谱仪 | 1台 | 综合实验大楼
386 | 二教224 | 全自动扫描开尔文探针 | 1台 | 综合实验大楼
387 | 二教224 | 三目生物显微镜 | 1台 | 综合实验大楼
388 | 二教224 | 手动椭圆偏振测厚仪 | 2台 | 综合实验大楼
389 | 二教224 | 数字多用+数据采集+通讯接口 | 1项 | 综合实验大楼
390 | 二教224 | 数字示波器 | 4台 | 综合实验大楼
391 | 二教224 | 数字示波器  | 4台 | 综合实验大楼
392 | 二教224 | 注射泵 | 1台 | 综合实验大楼
393 | 二教224 | 紫外灯 | 3台 | 综合实验大楼
394 | 二教225 | 磁控溅射镀膜机 | 1台 | 综合实验大楼
395 | 二教225 | 电子天平 | 1台 | 综合实验大楼
396 | 二教225 | 高电压电源与放大器 | 1台 | 综合实验大楼
397 | 二教225 | 工业电子防潮箱 | 1台 | 综合实验大楼
398 | 二教225 | 管式气氛炉 | 1台 | 综合实验大楼
399 | 二教225 | 化学气相沉积系统 | 1台 | 综合实验大楼
400 | 二教225 | 水热釜 | 1台 | 综合实验大楼
401 | 二教225 | 箱式电阻炉 | 1台 | 综合实验大楼
402 | 二教225 | 小型离子溅射仪 | 1台 | 综合实验大楼
403 | 二教225 | 旋转涂覆机（匀胶机） | 2台 | 综合实验大楼
404 | 二教225 | 真空手套箱 | 1台 | 综合实验大楼
405 | 二教225  | 柜式空调  | 1台 | 综合实验大楼
406 | 二教225 | 双控微波消解/萃取仪 | 1台 | 综合实验大楼
407 | 二教车间 | 电炉控制柜 | 1台 | 综合实验大楼
408 | 二教车间 | 格力空调 | 1台 | 综合实验大楼
409 | 二教车间 | 界面热处理炉 | 1台 | 综合实验大楼
410 | 二教车间 | 冷热二辊轧机 | 1台 | 综合实验大楼
411 | 二教车间 | 纳米晶镍连续脉冲喷射 | 1台 | 综合实验大楼
412 | 二教车间 | 旋转管式滚筒气氛炉 | 1台 | 综合实验大楼
413 | 二教车间 | 盐雾试验箱 | 1台 | 综合实验大楼
414 | 二教大厅 | LED全彩显示屏 | 1台 | 综合实验大楼
415 | 二教大厅 | 不锈钢信报箱 | 4台 | 综合实验大楼
416 | 二教二楼 | 直饮水系统 | 1台 | 综合实验大楼
417 | 二教小2楼201 | 位移传感控制器 | 1台 | 综合实验大楼
418 | 二教小二楼 | 反应釜 | 2台 | 综合实验大楼
419 | 二教小二楼 | 三频数控超声波清洗机 | 1台 | 综合实验大楼
420 | 二教小二楼 | 数显搅拌电热套（活套） | 2台 | 综合实验大楼
421 | 二教小二楼 | 双脉冲电镀电源 | 1台 | 综合实验大楼
422 | 二教小二楼 | 水热合成反应釜 | 1台 | 综合实验大楼
423 | 二教小二楼 | 通风柜 | 1套 | 综合实验大楼
424 | 二教小二楼 | 微波化工反应器 | 1台 | 综合实验大楼
425 | 二教小二楼 | 旋转蒸发仪 | 2台 | 综合实验大楼
426 | 二教小二楼 | 远红外干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
427 | 二教小二楼 | 真空干燥箱 | 2台 | 综合实验大楼
428 | 二教小二楼 | 真空干燥箱带机械泵 | 1台 | 综合实验大楼
429 | 二教小二楼 | 中央台 | 1台 | 综合实验大楼
430 | 二教小二楼101 | 不锈钢反应釜+水浴槽 | 1台 | 综合实验大楼
431 | 二教小二楼101 | 超声波清洗器 | 3台 | 综合实验大楼
432 | 二教小二楼101 | 多点磁力加热板搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
433 | 二教小二楼101 | 多头磁力搅拌器 | 1台 | 综合实验大楼
434 | 二教小二楼101 | 高速台式离心机 | 1台 | 综合实验大楼
435 | 二教小二楼101 | 化学通风实验台 | 2台 | 综合实验大楼
436 | 二教小二楼101 | 空压机 | 1台 | 综合实验大楼
437 | 二教小二楼101 | 球磨机 | 2台 | 综合实验大楼
438 | 二教小二楼101 | 升降式高压电炉 | 1台 | 综合实验大楼
439 | 二教小二楼101 | 箱式电阻炉 | 1台 | 综合实验大楼
440 | 二教小二楼101 | 压片机 | 1台 | 综合实验大楼
441 | 二教小二楼101 | 真空干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
442 | 二教小二楼101 | 真空干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
443 | 二教小二楼201 | 电化学工作站 | 1项 | 综合实验大楼
444 | 二教小二楼201 | 高速台式离心机 | 1台 | 综合实验大楼
445 | 二教小二楼201 | 静电纺丝机 | 3台 | 综合实验大楼
446 | 二教小二楼201 | 仪器化布洛维硬度计 | 1台 | 综合实验大楼
447 | 二教小二楼201 | 智能电镀电源 | 1台 | 综合实验大楼
448 | 二教小二楼一层 | 数显磁力电热套搅拌器 | 1套 | 综合实验大楼
449 | 二教小楼 | 低温恒温搅拌反应浴 | 1台 | 综合实验大楼
450 | 二教小楼 | 低温冷却液循环泵 | 1台 | 综合实验大楼
451 | 二教小楼201 | 电池充放电测试系统 | 8套 | 综合实验大楼
452 | 二教小楼一楼 | 真空干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
453 | 工科楼南楼103—预磨室 | 金相试样抛光机(台式) | 7台 | 综合实验大楼
454 | 工科楼南楼103—预磨室 | 金相试样预磨机 | 8台 | 综合实验大楼
455 | 工科楼南楼104—砂轮室 | 400mm立式砂轮机 | 2台 | 综合实验大楼
456 | 工科楼南楼104—砂轮室 | 电火花数控线切割机床 | 1台 | 综合实验大楼
457 | 工科楼南楼104—砂轮室 | 手动砂轮切割机 | 2台 | 综合实验大楼
458 | 工科楼南楼104—砂轮室 | 台式砂轮机 | 6台 | 综合实验大楼
459 | 工科楼南楼105 仓库 | 2吨钢材,砂纸，酒精等常用药品，常用玻璃器皿等 | 1项 | 综合实验大楼
460 | 工科楼南楼105 仓库 | 黑白放大机 | 2台 | 综合实验大楼
461 | 工科楼南楼105—砂轮室 | 台钻 | 1台 | 综合实验大楼
462 | 工科楼南楼106—磨样室 | 防爆柜 | 1台 | 综合实验大楼
463 | 工科楼南楼106—磨样室 | 立式金相显微镜 | 1台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
464 | 工科楼南楼106—磨样室 | 投影仪 | 1台 | 综合实验大楼
465 | 工科楼南楼107—物理性能实验室 | 摆锤式冲击试验机 | 2台 | 综合实验大楼
466 | 工科楼南楼107—物理性能实验室 | 布氏硬度计 | 4台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
467 | 工科楼南楼107—物理性能实验室 | 电动液压制样机 | 1台 | 综合实验大楼
468 | 工科楼南楼107—物理性能实验室 | 洛氏硬度计 | 5台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
469 | 工科楼南楼107—物理性能实验室 | 洛氏硬度计 | 6台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
470 | 工科楼南楼107—物理性能实验室 | 内置数码金相显微镜（无线互动） | 32台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
471 | 工科楼南楼107—物理性能实验室 | 抛光机 | 10台 | 综合实验大楼
472 | 工科楼南楼107—物理性能实验室 | 砂轮机 | 10台 | 综合实验大楼
473 | 工科楼南楼107—物理性能实验室 | 预磨机 | 10台 | 综合实验大楼
474 | 工科楼南楼109 | 能谱仪 | 1台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
475 | 工科楼南楼109 | 扫描式电镜 | 1台 | 综合实验大楼 | 需厂家安装调试
476 | 工科楼南楼109 | 液氮生物容器(液氮罐) | 1台 | 综合实验大楼
477 | 工科楼南楼109—扫描电镜室 | 波谱仪 | 1台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
478 | 工科楼南楼109—扫描电镜室 | 格力空调 | 6台 | 综合实验大楼
479 | 工科楼南楼109—扫描电镜室 | 计算机 | 1台 | 综合实验大楼
480 | 工科楼南楼109—扫描电镜室 | 油旋片真空泵 | 1台 | 综合实验大楼
481 | 工科楼南楼214—热处理室 | 1600℃快速升温炉 | 1台 | 综合实验大楼
482 | 工科楼南楼214—热处理室 | 坩埚电阻炉 | 2台 | 综合实验大楼
483 | 工科楼南楼214—热处理室 | 控制器 | 2台 | 综合实验大楼
484 | 工科楼南楼214—热处理室 | 数显调节仪 | 5台 | 综合实验大楼
485 | 工科楼南楼214—热处理室 | 箱式电炉 | 5台 | 综合实验大楼
486 | 工科楼南楼216—金相一室 | 电脑 | 1台 | 综合实验大楼
487 | 工科楼南楼216—金相一室 | 金相图相分析系统 | 1台 | 综合实验大楼
488 | 工科楼南楼216—金相一室 | 金相显微镜 | 2台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
489 | 工科楼南楼216—金相一室 | 尼康金相显微镜 | 1台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
490 | 工科楼南楼216—金相一室 | 数显显微硬度计 | 1台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
491 | 工科楼南楼216—金相一室 | 数字式显微硬度计 | 1台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
492 | 工科楼南楼217—金相二室 | 金相试样抛光机(台式) | 2台 | 综合实验大楼
493 | 工科楼南楼217—金相二室 | 金相试样预磨机 | 1台 | 综合实验大楼
494 | 工科楼南楼217—金相二室 | 金相显微镜 | 4台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
495 | 工科楼南楼217—金相二室 | 立式金相显微镜 | 9台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
496 | 工科楼南楼217—金相二室 | 立式金相显微镜 | 2台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
497 | 工科楼南楼217—金相二室 | 手动洛氏硬度计 | 3台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
498 | 工科楼南楼217—金相二室 | 数码型金相显微镜 | 1台 | 综合实验大楼 | 需安装调试
499 | 工科楼南楼217—金相二室 | 自动精密研磨抛光机 | 1台 | 综合实验大楼
500 | 工科楼南楼217—金相一室 | 去湿机 | 3台 | 综合实验大楼
501 | 工科楼热处理室 | 实验桌 | 2套 | 综合实验大楼
502 | 工训212 | 探头及BNC数据线 | 4项 | 综合实验大楼
503 | 工训中心 | 电子万能试验机 | 2台 | 综合实验大楼 | 需厂家安装调试
504 | 焊接楼106 | 高温管式电炉 | 1台 | 综合实验大楼
505 | 焊接楼106 | 中频感应炉 | 1台 | 综合实验大楼
506 | 焊接楼107 | 非自耗真空电弧炉 | 1台 | 综合实验大楼
507 | 焊接楼107 | 四方凳 | 1台 | 综合实验大楼
508 | 焊接楼108 | 中频感应电炉 | 1台 | 综合实验大楼
509 | 焊接楼113 | 高温碳棒炉 | 1台 | 综合实验大楼
510 | 焊接楼113 | 开启式真空管式炉 | 1台 | 综合实验大楼
511 | 焊接楼113 | 线切割机 | 1台 | 综合实验大楼
512 | 焊接楼203 | 超声波清洗机 | 3台 | 综合实验大楼
513 | 机械512 | 激光打印机 | 1台 | 综合实验大楼
514 | 机械514 | 台式电脑 | 1台 | 综合实验大楼
515 | 机械516 | 激光打印机 | 1台 | 综合实验大楼
516 | 机械522室 | 台式电脑 | 1台 | 综合实验大楼
517 | 机械楼 | 机械泵 | 1台 | 综合实验大楼
518 | 机械楼 | 兼容电脑主机 | 2台 | 综合实验大楼
519 | 机械楼 | 扩散泵 | 1台 | 综合实验大楼
520 | 机械楼202 | 倒置金相显微镜 | 5台 | 综合实验大楼
521 | 机械楼205 | 台式电脑 | 1台 | 综合实验大楼
522 | 机械楼426 | 激光打印机 | 1台 | 综合实验大楼
523 | 机械楼426 | 沙发 | 4套 | 综合实验大楼
524 | 机械楼426 | 中班台+椅 | 1套 | 综合实验大楼
525 | 机械楼427 | 激光打印机 | 1台 | 综合实验大楼
526 | 机械楼428 | 戴尔电脑 | 1台 | 综合实验大楼
527 | 机械楼501 | 倒置金相显微镜 | 4台 | 综合实验大楼
528 | 机械楼501 | 激光打印机 | 1台 | 综合实验大楼
529 | 机械楼501 | 仪器台 | 1台 | 综合实验大楼
530 | 机械楼503 | 电子分析天平 | 1台 | 综合实验大楼
531 | 机械楼503 | 金相显微镜 | 1台 | 综合实验大楼
532 | 机械楼503 | 双目金相显微镜 | 5台 | 综合实验大楼
533 | 机械楼503 | 显微硬度测量计 | 7台 | 综合实验大楼
534 | 机械楼505 | 超声波清洗仪 | 1台 | 综合实验大楼
535 | 机械楼505 | 单管程控扩散系统 | 1台 | 综合实验大楼
536 | 机械楼505 | 电子防潮箱 | 1台 | 综合实验大楼
537 | 机械楼505 | 盐雾腐蚀试验箱 | 2台 | 综合实验大楼
538 | 机械楼505 | 真空干燥箱 | 1台 | 综合实验大楼
539 | 机械楼506 | 镶样机 | 7台 | 综合实验大楼
540 | 机械楼506 | 仪器台 | 1台 | 综合实验大楼
541 | 机械楼507 | 冰箱 | 1台 | 综合实验大楼
542 | 机械楼507 | 不锈钢手提高压灭菌锅 | 1台 | 综合实验大楼
543 | 机械楼507 | 超净工作台 | 2台 | 综合实验大楼
544 | 机械楼507 | 电化学测量系统 | 4台 | 综合实验大楼
545 | 机械楼507 | 电化学工作站 | 1台 | 综合实验大楼
546 | 机械楼507 | 电子分析天平 | 1台 | 综合实验大楼
547 | 机械楼507 | 恒电位仪 | 5台 | 综合实验大楼
548 | 机械楼507 | 恒电位仪用铂电极 | 1台 | 综合实验大楼
549 | 机械楼507 | 恒温培养箱 | 1台 | 综合实验大楼
550 | 机械楼507 | 静态磁滞回线测量仪 | 4台 | 综合实验大楼
551 | 机械楼507 | 热膨胀仪 | 3台 | 综合实验大楼
552 | 机械楼507 | 仪器台 | 1台 | 综合实验大楼
553 | 机械楼508 | 高温箱式电炉 | 2台 | 综合实验大楼
554 | 机械楼508 | 恒温水浴 | 1套 | 综合实验大楼
555 | 机械楼508 | 金相试样镶嵌机 | 1台 | 综合实验大楼
556 | 机械楼508 | 仪器台 | 1台 | 综合实验大楼
557 | 机械楼508 | 中温箱式电炉 | 2台 | 综合实验大楼
558 | 机械楼509 | 坩埚电阻炉 | 4台 | 综合实验大楼
559 | 机械楼509 | 讲台 | 1台 | 综合实验大楼
560 | 机械楼509 | 日立投影仪 | 1台 | 综合实验大楼
561 | 机械楼509 | 台式电脑 | 1台 | 综合实验大楼
562 | 机械楼510室 | 台式电脑 | 3台 | 综合实验大楼
563 | 机械楼511 | 高温碳棒炉 | 1台 | 综合实验大楼
564 | 机械楼511 | 管式电炉 | 1台 | 综合实验大楼
565 | 机械楼511 | 烘干箱 | 2台 | 综合实验大楼
566 | 机械楼511 | 快速升温节能箱式电炉 | 2台 | 综合实验大楼
567 | 机械楼511 | 通风橱 | 1台 | 综合实验大楼
568 | 机械楼512 | UPS电源 | 1套 | 综合实验大楼
569 | 机械楼512 | 电子天平 | 4台 | 综合实验大楼
570 | 机械楼512 | 高温量热仪 | 1台 | 综合实验大楼 | 需厂家安装调试,提供质量保证书
571 | 机械楼512 | 台式电脑 | 1台 | 综合实验大楼
572 | 机械楼513 | 管式电炉 | 1台 | 综合实验大楼
573 | 机械楼514 | 差示扫描量热仪 | 1台 | 综合实验大楼 | 需厂家安装调试
574 | 机械楼514 | 温度计 | 3台 | 综合实验大楼
575 | 机械楼514 | 循环水箱及水泵 | 1台 | 综合实验大楼
576 | 机械楼514 | 仪器台 | 1台 | 综合实验大楼
577 | 机械楼514室 | 数字温度计 | 4台 | 综合实验大楼
578 | 机械楼514室 | 数字温度计 | 1台 | 综合实验大楼
579 | 机械楼515 | 管式电炉 | 1台 | 综合实验大楼
580 | 机械楼516 | 激光打印机 | 2台 | 综合实验大楼
581 | 机械楼516 | 台式电脑 | 15台 | 综合实验大楼
582 | 机械楼517 | 管式电炉 | 4台 | 综合实验大楼
583 | 机械楼517 | 实验桌 | 1套 | 综合实验大楼
584 | 机械楼518 | ASK投影仪 | 1台 | 综合实验大楼
585 | 机械楼518 | 布艺沙发 | 1台 | 综合实验大楼
586 | 机械楼518 | 戴尔电脑 | 6台 | 综合实验大楼
587 | 机械楼518 | 电子型涂镀层测厚仪 | 3台 | 综合实验大楼
588 | 机械楼518 | 高速采集计算机 | 1台 | 综合实验大楼
589 | 机械楼518 | 惠普计算机 | 1台 | 综合实验大楼
590 | 机械楼518 | 扫描仪 | 1台 | 综合实验大楼
591 | 机械楼518 | 台式电脑 | 30台 | 综合实验大楼
592 | 机械楼518 | 铁皮柜 | 2套 | 综合实验大楼
593 | 机械楼518 | 自动精密研磨抛光机 | 1台 | 综合实验大楼
594 | 机械楼518 | 组装台式电脑 | 2台 | 综合实验大楼
595 | 机械楼519 | 戴尔电脑 | 7台 | 综合实验大楼
596 | 机械楼519 | 实验桌 | 1台 | 综合实验大楼
597 | 机械楼519 | 华硕电脑 | 1台 | 综合实验大楼
598 | 机械楼520 | 电脑主机 | 1台 | 综合实验大楼
599 | 机械楼520 | 激光打印机 | 1台 | 综合实验大楼
600 | 机械楼521 | 戴尔电脑 | 2台 | 综合实验大楼
601 | 机械楼522 | 激光打印机 | 1台 | 综合实验大楼
602 | 机械楼524 | 华硕电脑 | 1台 | 综合实验大楼
603 | 机械楼五楼 | 茶几 | 1套 | 综合实验大楼
604 | 机械楼五楼 | 电脑桌 | 3套 | 综合实验大楼
605 | 机械楼五楼 | 文件柜 | 10套 | 综合实验大楼
606 | 机械楼五楼 | 显示器 | 1台 | 综合实验大楼
607 | 工训中心 | 拉伸试验机 | 3台 | 综合实验大楼 | 需厂家安装调试
608 | 工训中心 | 疲劳试验机 | 1台 | 综合实验大楼 | 需厂家安装调试
609 | 工训中心 | 扭转试验机 | 1台 | 综合实验大楼 | 需厂家安装调试
610 | 工训中心 | 磁控溅射设备 | 1台 | 综合实验大楼 | 需厂家拆机安装调试
611 | 工训中心 | 硬度计 | 10台 | 综合实验大楼
612 | 工训中心 | 热膨胀仪 | 5台 | 综合实验大楼
613 | 工训中心 | 接触角测定仪 | 3台 | 综合实验大楼
614 | 工科楼 | 扫描电镜 | 1台套 | 综合实验大楼 | 需厂家拆机安装调试
615 | 工科楼 | 场发射扫描电镜 | 2台套 | 综合实验大楼
616 | 二教 | 高温硬度计 | 1 | 综合实验大楼
617 | 工训中心 | 导热系数测定仪 | 5台 | 综合实验大楼
618 | 学院配电室 | 三相全自动稳压电源柜 | 1套 | 综合实验大楼
619 |  | 35间办公室书柜及书 | 70个 | 综合实验大楼
620 |  | 35间办公室桌、椅、茶几、沙发、电脑及打印机 | 70套 | 综合实验大楼
621 | 二教 | 空调 | 30套 | 综合实验大楼 | 部分实验室必须
622 |  | 二教楼材料学院拆除卡座并安装（200位） | 12间 | 综合实验大楼 | 按原样恢复
623 |  | 二教楼拆窗及下部砖墙并恢复 | 10处 | 综合实验大楼
624 |  | 380V电源点位 | 150处 | 综合实验大楼
|  | 10米水泥台搭建 | 10 米 | 综合实验大楼